Cultivo celular:

descongelar células

|  | Elaboró: | Revisó: | Autorizó: |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Dr. Oscar Medina Contreras | Dr. Oscar Medina Contreras | Dra. Jenny Vilchis Gil |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-01 |

- Propósito

Mantener un cultivo celular in vitro en condiciones apropiadas para su crecimiento, propagación o almacenamiento para los fines que se requiera.

- Alcance

Este procedimiento involucra a todo el personal técnico, científico y estudiantes que realicen cultivo celular y que deseen congelar, descongelar, contar y determinar la viabilidad celular en la Unidad de Investigación Epidemiológica en Endocrinología y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Hospital Infantil de México Federico Gómez.

- Políticas de operación, normas y lineamientos

Es responsabilidad de todo el personal técnico, científico y estudiantes adscritos a la Unidad de Investigación Epidemiológica en Endocrinología y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Hospital Infantil de México Federico Gómez conocer y dar seguimiento a este procedimiento.

Los residuos de tipo CRETI (Corrosivas, Reactivas, Explosivas, Toxicas e Inflamables) se deberán eliminar con base en su clasificación y especificaciones de manejo según la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002; así como sus características intrínsecas y su toxicidad al ambiente según la NOM-052-SEMARNAT- 2005.

- Descripción del Protocolo

- Colocar un vial de células congeladas en baño maría a 37°C, mover suavemente el vial hasta que las células se descongelen.

- Transferir con una micropipeta el contenido a un tubo falcón 15ml y añadir 9ml de medio de cultivo suplementado (glutamina, antibióticos, 1% piruvato y 10% suero fetal bovino). Centrifugar a 1200rpm/5 minutos/4ºC (para lavar y quitar todo el DMSO).

- Desechar sobrenadante y repite dos veces el proceso.

- Resuspender las células en medio de cultivo y transferir a la botella de cultivo.

- Observar las células al microscopio invertido.

- Incubar a 37°C con 5% de CO2 y 80% de humedad relativa.

- Cambiar el medio de cultivo según el tipo celular.

Nota: Todo debe realizarse en condiciones de esterilidad.

- Diagrama de Flujo

- Documentos de Referencia

Current Protocols in Molecular Biology, Appendix 3, F.12, Supplement 74, Frederick M. Ausubel et al. 2003.